

**Изготовитель: ООО «ПерсоналЭнергоСтрой»**

**394077, г. Воронеж, ул. 60 Армии д.27, кв.147**

**ИНН 3662250784, КПП 366201001, ОГРН 1173668036024**

**Тел.: +7 (473) 229-98-92, +7 (925) 495-91-04,**

[**http://www.pengstroy.ru**](http://www.pengstroy.ru)**; e-mail:** [**pengstroy@mail.ru**](mailto:pengstroy@mail.ru)

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ (КРУН)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема главных цепей | | | 1-стороннее питание  **C:\Users\Me\Desktop\pengstroy\krun-1side.jpg** | | | | 2-стороннее питание  **C:\Users\Me\Desktop\pengstroy\krun-2side.jpg** | | | |
| Номинальное напряжение, кВ | | | 6 | | | | 10 | | | |
| Номинальный ток, А | | | 630 | | 1000 | | | | 1600 | |
| Исполнение ввода | | | воздух | | | | кабель | | | |
| Исполнение вывода | | | воздух | | | | кабель | | | |
| Тип вакуумного выключателя | | | BB/TEL | ВБП | | ВБСК | | ВВУ | |  |
| Оперативное напряжение, В | | | ~ 220 | | | | - 220 | | | |
| Трансформатор напряжения (3x3НОЛп) | | | Да | | | | Нет | | | |
| Тр-р тока: кол-во и коэффициент тр-ции (ТПОЛ-10, ТОЛ-10) | | |  | | | | | | | |
| Тр-р собственных нужд | | | ОЛС-0,63 | | | | ОЛС-1,25 | | | |
| Счетчик | | | «Меркурий» | | | |  | | | |
| Трансформатор тока нулевой последовательности (ТЗЛМ, ТЗРЛ) | | | Да | | | | Нет | | | |
| Токовые реле | | МТЗ |  | | | | | | | |
| Отсечка |  | | | | | | | |
| Земляная защита (РТ-40/0,2) | | | Да | | | | Нет | | | |
| АПВ | | | 1-кратн. | | | | 2-кратн. | | | |
| Разрядники, ограничитель напряжения | | | РВО | | | | ОПН | | | |
| Количество и сечение кабеля | | |  | | | | | | | |
| Количество заказываемых шкафов | | |  | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Организация: |  | | | | | Контактное лицо (ФИО, подпись) | |  | Телефон, факс, e-mail: |  | | | | | | | | | | | |