

**Изготовитель: ООО «ПерсоналЭнергоСтрой»**

**394077, г. Воронеж, ул. 60 Армии д.27, кв.147**

**ИНН 3662250784, КПП 366201001, ОГРН 1173668036024**

**Тел.: +7 (473) 229-98-92, +7 (925) 495-91-04,**

[**http://www.pengstroy.ru**](http://www.pengstroy.ru)**; e-mail:** [**pengstroy@mail.ru**](mailto:pengstroy@mail.ru)

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ (КСО)**

**КСО-285 и КСО-272 с вакуумными выключателями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрашиваемые данные | | | | Ответы заказчика |
| № камеры по плану | | | |  |
| Сборные шины | | Номин. напряжение, кВ | 6 (10) |  |
| Ток, А | 630 (1000) |  |
| Схема первичных соединений | | | |  |
| Назначение камеры | | | |  |
| № схемы первичных соединений | | | |  |
| № схемы вторичных соединений | | | |  |
| Выключатель | | | |  |
| Аппаратура, входящая в сосав цепей вторичн. коммутации | Ограничитель перенапряжений ОПН | | |  |
| Блок управления BU/TEL 220-05 | | |  |
| Блок питания BP/TEL-220-02 | | |  |
| Блок разделения сигнала PR/TEL-03 | | |  |
| Согласующий тр-р ОСП-0,063 100/220 В | | |  |
| Предохранитель | | |  |
| Трансформатор тока ТВК-10 (ТОЛ-10) | | |  |
| Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 | | |  |
| Количество трансформаторов ТЗЛМ-1 | | |  |
| Преобразователь тока Е842 | | |  |
| Реле тока РТ40/5С (100) | | |  |
| Реле тока РТ81/1 | | |  |
| Реле промежуточное РП-25 100В | | |  |
| Реле промежуточное РП-256 220 В | | |  |
| Реле контроля напряжения ЕЛ-11 100В | | |  |
| Реле указательное РУ21 = 220В | | |  |
| Автомат выкл. АП50-3МТ 4 А Iотс.=Iн. | | |  |
| Автомат выкл. АП50-2МТ 2,5 А Iотс.=Iн. | | |  |
| Реле напряжения РН53/60Д | | |  |
| Реле напряжения РН53/200 | | |  |
| Реле промежуточное РПП-122 100В | | |  |