

**Изготовитель: ООО «ПерсоналЭнергоСтрой»**

**394077, г. Воронеж, ул. 60 Армии д.27, кв.147**

**ИНН 3662250784, КПП 366201001, ОГРН 1173668036024**

**Тел.: +7 (473) 229-98-92, +7 (925) 495-91-04,**

[**http://www.pengstroy.ru**](http://www.pengstroy.ru)**; e-mail:** **pengstroy@mail.ru**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ (КРУН)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схема главных цепей | 1-стороннее питание**C:\Users\Me\Desktop\pengstroy\krun-1side.jpg** | 2-стороннее питание**C:\Users\Me\Desktop\pengstroy\krun-2side.jpg** |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 | 10 |
| Номинальный ток, А | 630 | 1000 | 1600 |
| Исполнение ввода | воздух | кабель |
| Исполнение вывода | воздух | кабель |
| Тип вакуумного выключателя | BB/TEL | ВБП | ВБСК | ВВУ |  |
| Оперативное напряжение, В | ~ 220 | - 220 |
| Трансформатор напряжения (3x3НОЛп) | Да | Нет |
| Тр-р тока: кол-во и коэффициент тр-ции (ТПОЛ-10, ТОЛ-10) |  |
| Тр-р собственных нужд | ОЛС-0,63 | ОЛС-1,25 |
| Счетчик | «Меркурий» |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности (ТЗЛМ, ТЗРЛ) | Да | Нет |
| Токовые реле | МТЗ |  |
| Отсечка |  |
| Земляная защита (РТ-40/0,2) | Да | Нет |
| АПВ | 1-кратн. | 2-кратн. |
| Разрядники, ограничитель напряжения | РВО | ОПН |
| Количество и сечение кабеля |  |
| Количество заказываемых шкафов |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Организация:  |  |
| Контактное лицо (ФИО, подпись)  |  | Телефон, факс, e-mail: |  |

 |