

**Изготовитель: ООО «ПерсоналЭнергоСтрой»**

**394077, г. Воронеж, ул. 60 Армии д.27, кв.147**

**ИНН 3662250784, КПП 366201001, ОГРН 1173668036024**

**Тел.: +7 (473) 229-98-92, +7 (925) 495-91-04,**

[**http://www.pengstroy.ru**](http://www.pengstroy.ru)**; e-mail:** **pengstroy@mail.ru**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ (СТП)**

|  |  |
| --- | --- |
| Структура условного обозначения |  |
| Тип КТП  |  Столбовая на одном или двух столбах (СКТП) |
|  |
| Количество трансформаторов | один / два |
| Тип трансформатора | ТМ ТМГ Сухой |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У / У  / Д / У |
| Исполнение КТП | проходная  / тупиковая |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6  / 10 |
| Коммутационный аппарата на вводе ВН | ВНА / РВЗ / BB/TEL (вакуумный выключатель) / РЛНД / НЕТ |
| Секционирование по стороне ВН | да / нет |
| Наличие разрядников или ОПН, РУВН | ОПН / нет |
| Исполнение вводов РУВН | воздух / кабель / воздух-кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух / кабель / воздух-кабель |
| Коммутационный аппарата на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР / РЕ / ВА |
| исполнение | стационарный / выкатной |
| Коммутационные аппараты отходящих линий НН | РПС | ВА |  |
| Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |
| Учет энергии Р1 | да / нет |
| Тип счетчика (по умолч. «Меркурий») |  |
| Уличное освещение |  да / нет |
| Учет энергии Р1 на уличн. освещ. |  да / нет |
| Тип счетчика (по умолч. «Меркурий») |  |
| Наличие АВР |  да / нет |
| Наличие разрядников, РУНН | РВН / ОПН / нет |
| Наличие коридора обслуживания | по РУВН / по РУНН / нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | на вводе НН / на отходящих линиях / нет |
| Дополнительные требования |  |
|  |