

**Изготовитель: ООО «ПерсоналЭнергоСтрой»**

**394077, г. Воронеж, ул. 60 Армии д.27, кв.147**

**ИНН 3662250784, КПП 366201001, ОГРН 1173668036024**

**Тел.: +7 (473) 229-98-92, +7 (925) 495-91-04,**

[**http://www.pengstroy.ru**](http://www.pengstroy.ru)**; e-mail:** **pengstroy@mail.ru**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ (КСО-292)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрашиваемые данные** | **Ответы заказчика** |
| Сборные шины | Номинальное напряжение, кВ |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Материал, сечение сборных шин, мм2 |  |
| Схемы главных цепей(первичных соединений) |  |
| Камера КСО | Номер камеры по плану |  |
| Назначение камеры |  |
| Типовое обозначение (номер схемы главных цепей)  |  |
| Номинальный ток камеры, А |  |
| Типы и технические данные | Тип выключателя |  |
| Напряжение и род тока электромагнитов | включающего  |  |
| отключающего  |  |
| Разъединитель |  |
| Привод к разъединителю |  |
| Предохранители, плавкая вставка |  |
| Коэффициент трансформации и класс точности трансформаторов тока |   |  |
|   |  |
| Трансформатор напряжения |  |
| Проходной изолятор |  |
| Хар-ки реле | Реле тока  |  |
| Реле промежуточные |  |
|  | Количество трансформаторов ТЗЛМ-1 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Организация:  |  |
| Контактное лицо (ФИО, подпись)  |  | Телефон, факс, e-mail: |  |

 |